Приложение к приказу №57   от 29.04.2026г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027

МБУК «Тасеевская ЦКС»

| № п/п | Перечень необходимых работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| РДК |  |  |  |
| 1. | Ревизия и ремонт внутренней системы отопления в фойе 1 этажа и левое крыло 2-го этажа | Июнь-август 2026 | В рамках Договора |
| 2. | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9. Правил № 115 | Июль-август 2026 | В рамках Договора |
| 3. | Проведение испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления | Июль-август 2026 | В рамках Договора |
| 4. | Оформление акта проведения испытаний системы (если испытания не отвечают условиям, то необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы) | Июль-август 2026 | В рамках Договора |
| 5. | Проведение мероприятий по утеплению здания РДК: - Утепление деревянных оконных блоков. 2. Проверка уплотнений оконных проемов и створок ПВХ. | Август 2026 | Беляцкий А.С. |
| 6. | Осмотр, профилактические и ремонтные работы труб холодного водоснабжения. | Июль-август 2026 | Беляцкий А.С. |
| 7. | Проверка приборов учета, теплосчетчика. | Июль-август 2026 | В рамках Договора |
| 8. | Ревизия отопительных приборов, кранов, вентелей. | Июль-август 2026 | В рамках Договора |
| 9. | Частичный ремонт кровли здания и козырька | Июль-сентябрь 2026 | В рамках Договора |
| Хандальский СДК |  |  |  |
| 1. | Побелка кочегарки | июнь - август | Федорова А.Ф. |
| 2. | Чистка зольной ямы. | июнь - август | Федорова А.Ф. |
| 3. | Покраска батарей. | июнь - август | Федорова А.Ф. |
| 4. | Утеплить стены СДК | июнь - август | Федорова А.Ф. |
|  | Штукатурка трубы в кочегарке | июнь - август | Федорова А.Ф. |
|  | Побелка фундамента | июнь - август | Федорова А.Ф. |
| Фаначетский СДК |  |  |  |
| 1. | Частичный ремонт кровли | август | Фролова А.Н. |
| 2. | Промывка системы отопления | июнь - август | Фролова А.Н. |
| 3. | Покраска пола (зрительный зал частично) | июнь - август | Фролова А.Н. |
| 4. | Побелка кочегарки, ограждения | июнь - август | Фролова А.Н. |
| 5. | Чистка зольной ямы | июнь - август | Фролова А.Н. |
| Унжинский СДК |  |  |  |
| 2. | Утеплить внутренние стены и дверь подсобного помещения | июнь – август | Утенкова Т.В. |
| 3 | Косметический ремонт зрительного зала: покраска пола, двери (внутри и с наружи помещения 3 шт.); - потолков; | июнь – август | Утенкова Т.В. |
| 4 | Покраска радиаторов отопления в зрительном зале. | июнь – август | Утенкова Т.В. |
| Сивохинский СДК |  |  |  |
| 1. | Утеплить стены восточной стороны фасада здания. | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 2. | Восстановить освещение в помещении (заметить сгоревшие лампочки) | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 3. | Заменить неисправные фонари аварийного освещения | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 4. | Заменить неисправные розетки | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 5. | Заменить неисправный шланг для отопления | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 6. | Утеплить стены внутри крыши. | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| 7. | Побелка кочегарки | июль - сентябрь | Иванова Г.В. |
| Суховский СДК |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт: побелка фойе зрительного зала. | июнь - август | Колтакова И.В. |
| 2. | Покраска подоконников, дверей, полов (фойе) | август | Колтакова И.В. |
| Троицкий СДК |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт кочегарки. | Июнь-июль | Хлыстова О.В. |
| 2. | ТО автоматического котла | Август | Хлыстова О.В. |
| 3. | Побелка палисадника |  | Хлыстова О.В. |
| Лужковский СК |  |  |  |
| 1. | Частичный ремонт кровли в зале СК. | июнь- август | Золотухина Т.П. |
| 2. | Утепление оконных и дверных проемов. | июнь- август | Золотухина Т.П. |
| 3. | ТО котла. | июнь- август | Золотухина Т.П. |
| 4. | Чистка зольной ямы. | июнь- август | Золотухина Т.П. |
| Лукашинский СК |  |  |  |
| 1. | Замена конька на крыши клуба | июнь - август | Стугарева И.Ф. |
| 2. | Замена шифера на веранде | июнь - август | Стугарева И.Ф. |
| 3. | Обшивка клуба | июнь - август | Стугарева И.Ф. |
|  | Покраска пола на веранде | август | Стугарева И.Ф. |
| 4. | Побелка помещения клуба | июль | Стугарева И.Ф. |
| Бакчетский СК |  |  |  |
| 1. | Остекление окон (Фойе, кочегарка) | август | Маршалкина С.И. |
| 2. | Утепление: входных дверей кочегарка, здание клуба | август | Маршалкина С.И. |
| 3. | Побелка кочегарки. | август | Маршалкина С.И. |
| 4. | Чистка зольной ямы. | сентябрь | Маршалкина С.И. |
| Корсаковский СК |  |  |  |
| 1. | Замена коньков на крыши клуба | июнь - август | Эйснер Н.И. |
| 2. | Ремонт туалета | июнь - август | Эйснер Н.И. |
| 3. | Перекрытие крыши веранды | июнь - август | Эйснер Н.И. |
| 4. | Замена плиты на печь | июнь - август | Эйснер Н.И. |
| 5. | Покраска пола в фойе, танцевальном зале | июнь - август | Эйснер Н.И. |
| 6. | Покраска стен на крыльце | август | Эйснер Н.И. |
| 7. | Покраска дверей, дверных проёмов, панелей | август | Эйснер Н.И. |
| 8. | Побелка палисадника | август | Эйснер Н.И. |
| Мурминский СК |  |  |  |
| 1. | Побелка стен в фойе | июнь - август | Гаврилова О.Н. |
| 2. | Замена ламп освещения в зрительном зале на энергоэффективные (светодиодные) | август | Гаврилова О.Н. |
| 3. | Чистка зольной ямы. | июнь - август | Гаврилова О.Н. |
| 4. | Уборка территории: обрезка сухих веток, скос травы, частичный ремонт палисадника. | июнь - август | Гаврилова О.Н. |
| 5 | Замена электропроводки в кочегарке: демонтаж старой. | июнь - август | Гаврилова О.Н. |
|  | Обивка потолка в кочегарке листами оцинкованного железа (противопожарная мера) | июнь - август | Гаврилова О.Н. |
| Струковский СК |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт: покраска пола на веранде и входного крыльца. | июнь - август | Блохина А.А. |
| 2. | Ремонт тротуара. | июнь - август | Блохина А.А. |
| 3. | Чистка и ТО печи. | август | Блохина А.А. |
| Караульнинский СК |  |  |  |
| 1. | Побелка стен, палисадника, кочегарки. | июнь - август | Евстигнеева Ю.В. |
| 2. | Покраска потолков, полов, окон. | июнь - август | Евстигнеева Ю.В. |
| 6 | Заменить люстр и выключетеля. | июнь - август | Евстигнеева Ю.В. |
| Скакальский СК |  |  |  |
| 1. | Ремонт стоков. | июнь - август | Ткачева Т.Ф. |
| 2. | Чистка и ТО печи. | август | Ткачева Т.Ф. |
| 3. | Утепление оконных и дверных проемов. | август | Ткачева Т.Ф. |
| 4 | Побелка ограждения | июнь - август | Ткачева Т.Ф. |
| Ялайский СК |  |  |  |
| 1. | Замена коньков на крыши клуба | август | Есина О.А. |
| 2. | Ремонт котла в кочегарке | август | Есина О.А. |
| 3. | Покраска пола в фойе, танцевальном зале | июнь-август | Есина О.А. |
| 4. | Покраска крыльца | июнь | Есина О.А. |
| 5. | Покраска дверей, дверных проёмов, окон | Июль-август | Есина О.А. |
| Бартанасовский СК |  |  |  |
| 1. | Чистка и ремонт печи. | август | Карпутова И.Н. |
| 2. | Побелка | август | Карпутова И.Н. |
| 3. | Покраска пола | июнь - август | Карпутова И.Н. |
| 4. | Ремонт крыльца | июнь - август | Карпутова И.Н. |
| 5. | Ремонт завалинки | июнь - август | Карпутова И.Н. |